«По постановлению прокурора Пестяковского района

художественные руководители сельских клубов

привлечены к административной ответственности

за несоблюдение требований пожарной безопасности»

Прокуратура района провела проверку исполнения Муниципальным учреждением культуры «Культурно-досуговый комплекс» Пестяковского сельского поселения Пестяковского муниципального района требований законодательства о пожарной безопасности.

В ходе проверки прокуратура установила, что в зданиях Демидовского сельского дома культуры, Вербинского, Галашовского, Никулинского, Палагинского сельских клубов, используемых Муниципальным учреждением культуры «Культурно-досуговый комплекс» Пестяковского сельского поселения Пестяковского муниципального района для осуществления своей деятельности в сфере культуры, не соблюдаются требования федерального законодательства в сфере пожарной безопасности, а именно: места хранения первичных средств пожаротушения не обозначены на плане эвакуации людей при пожаре; на пути эвакуации, ведущему к эвакуационному выходу, расположены стулья, лавочка; светильники эксплуатируются без колпаков (рассеивателей); используется отопительная печь, имеющая разрушение и трещины свода внутри топки печи; огнетушители, отправленные на перезарядку, не заменены резервными заряженными огнетушителями; места расположения огнетушителей не обозначены специальным знаком; огнетушители не установлены на специальные подставки или подвесные кронштейны.

Лицами, ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности в указанных выше учреждениях, являются их художественные руководители.

15.03.2019 прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении художественных руководителей сельских клубов по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности.

27.03.2019 и 29.03.2019 постановлениями старшего инспектора ОНД Верхнеландеховского, Палехского, Пестяковского и Южского районов УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области должностные лица, указанных выше сельских клубов привлечены к административной ответственности, по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.

Постановления в законную силу не вступили.

Кроме того, по результатам проверки в адрес руководителя Муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый комплекс» Пестяковского сельского поселения Пестяковского муниципального района прокуратура внесла представление. Представление рассмотрено, удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц.

Помощник прокурора района

юрист 3 класса 								Н.А. Кузьмина